## Rek.
Etapna i fazna rekonstrukcija složene građevine Dalmati
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, Drniš, OIB 24931977864, vlasnik i direktor Joško Lokas
glavna projektantica: Sanja Pamuković, dipl.ing.arh., ovl. arh. i suradnici
izrađen: I faza veljača 2017.; II, III i IV etapa i faza prosinac 2018.
SLOBODAN PROSTOR d.o.o., Lopatinečka 15, 10110 Zagreb
t/f (01)3817207, 095 5203029, slobodan.prostor@outlook.com
Troškovnik instalacija vodovoda i kanalizacije
Etape i faze su:
II I III etapa i faza:
II. gradnja "garaže" i šanka te rekonstrukcija zgrade višenamjenski seljački prostor;
III. rekonstrukcija restorana i poboljšanja sadržaja vanjskog uređenja;
Rekapitulacija
Garaža - izložbeni i prostor za održavanje (II faza)
Šank na otvorenom (II faza)
Rekonstrukcija zgrade višenamjenski seljački prostor (II etapa)
Rekonstrukcija restorana (III faza)
Ukupno bez PDV-a | 0
PDV | 0
Sveukupno s PDV-om | 0

## II Garaža
građevina: Garaža - izložbeni i prostor za održavanje
II faza "Etapne i fazne rekonstrukcije složene građevine Dalmati"
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, 22320 Drniš, OIB 24931977864
Troškovnik instalacije vodovoda i odvodnje
REDNI | OPIS STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
BROJ |  | MJERE |  | CIJENA(EUR) | CIJENA(EUR)
3.1.1. | VODOOPSKRBA
Napomena: Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke,
vodokotlići I slično) moraju biti svrstani u prva dva razreda potrošnje vode EU vodne oznake
EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu)
3.1.1.1. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Plastične polipropilenske vodovodne
cijevi za razvod hladne i tople
sanitarne vode za cjevovod u zemlji do
građevine i za razvod unutar građevine
s toplinskom izolacijom debljine 9 mm za
cijevi hladne i 13 mm za cijevi tople vode.
Montaža u zemljanom rovu te podnim i
zidnim usjecima.
Cijevi u zemlji na dubini minimalno od 1
metar dimenzija:
| NO 20 | metara | 60 |  | 0
Cijevi u zidnim i podnim usjecima dimenzija:
| NO 15 | metara | 8 |  | 0
| NO 20 | metara | 12 |  | 0
2. | Spojni i prateći materijal za plastične
PPR 80 cijevi, fusiotherm sponice, koljena,
T-komadi, redukcije, spojnice, fitinzi, brtveni
materijal, obujmice, držači, nosači armatura
(prije žbukanja),i sl. Montaža u podnim i
zidnim usjecima 5 x 5 cm.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Kuglasti plastični ravni podžbukni
ventil s rozetom i poniklanom navojnom
kapom za ugradnju na odvojcima vodovoda
i sanitarnih uređaja.
Dimenzije su:
| NO 15 | komada | 3 |  | 0
| NO 20 | komada | 3 |  | 0
4. | Kutni poniklani ventili za
umivaonike dimenzija:
| NO 10 | komada | 2 |  | 0
5. | Kutni poniklani ventil za plinski bojler
| NO 15 | komada | 2 |  | 0
6. | Sitni prateći potrošni materijal i pribor za
spajanje, redukcije, spojnice,tipli, vijci i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Montaža dobavljene opreme i materijala do
potpune gotovosti sustava, punjenje
instalacije, tlačna proba, funkcionalna
proba uz izdavanje zapisnika.
Spajanje na postojeći cjevovod NO 25.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne
vodovodne instalacije uz izdavanje
zapisnika o ispravnosti i kvaliteti vode od
ovlaštene ustanove.
Ispiranje cjevovoda nakon montaže,
dezinfekcija sa klornom otopinom, te
ponovno ispiranje. Uračunati utrošak vode
za dvokratno ispiranje.
Nakon ispiranja dezinfekciju izvršiti klornom
otopinom i zadražti je u sustavu najmanje
24 sata. Nakon toga otvoriti izljevna
mjesta i potisnuti kloriranu vodu čistom
vodom.
Potrošnja vode je maksimalno tri volumena
montiranog cjevovoda.
|  | metara | 25 |  | 0
9. | Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode
(nakon dezinfekcije i drugog ispiranja) te
ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo
i izdavanje uvjerenja prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.1.1.1. | UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA:
3.1.1.2. | VODOOPSKRBA - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 50 cm, dubine do 150 cm
za montažu vanjskog podzemnog PE
cjevovoda.
Iskop je u terenu III kategorije
sa izbacivanjem materijala na 1 m
od ruba iskopa s razupiranjem i eventualno
crpljenjem oborinske i podzemne vode.
Bočne strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 50 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja posteljice od pijeska
10 cm od dna rova i 10 cm preko vrha cijevi
u cijeloj širini rova i padu prema padu cijevi.
|  | m3 | 10 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova s materijalom iskopa
nakonzavršene montaže i tlačno ispitanog
cijevovoda uz nabijanje u slojevima po 30
cm s ručnim i strojnim nabijačem do
čvrstoće okolnog tla.
|  | m3 | 50 |  | 0
4. | Ugradnja plastičnih fazonskih komada za
prolaz instalacije vodovoda kroz betonske
zidove uz brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Pomoćni građevinski radovi uz vodovodnu
instalaciju, sidrenje obujmica i kuka te izrada
usjeka 5x5 cm, zatvaranje usijeka po
| montaži i ispitivanju cjevovoda. | komplet | 1 |  | 0
6. | Transportni troškovi dovoza i odvoza
| alata i opreme, te materijala. | komplet | 1 |  | 0
3.1.1.2 | UKUPNO GRAĐEVNI RADOVI VODOOPSKRBE
3.1.2. | ODVODNJA
3.1.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za polaganje u zemlju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u terenu na sloj pijeska.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije su:
| NO 160 | metara | 40 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 160 | komada | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za niskošumnu kućnu odvodnju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u podne i zidne usjeke.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
izolaciju i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije cijevi su:
| NO 50 | metara | 10 |  | 0
| NO 160 | metara | 10 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 50 | komada | 10 |  | 0
| NO 160 | komada | 8 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PE fazonskih komada
za spoj PE cijevi i stijenke kontrolnog okna
sa brtvom
cijevi promjera:
| NO 160 | komada | 5 |  | 0
4. | Dobava i montaža krovnih kišnih odvodnih
oluka izrađeni od plastificiranog čeličnog
lima. Dimenzija oluka je 160 mm.
| Ø 160 mm | metara | 35 |  | 0
5. | Dobava i montaža odvodnih
cijevi krovne odvodnje, izrađene od
plastificiranog čeličnog lima uključivo luk
pri ulasku na tlo.
Uračunati ovjesni pribor, brtve, vijke.
Cijevi su dimenzija:
| NO 100 | metara | 10 |  | 0
6. | Sitni prateći potrošni materijal kao silikon
za brtvljenje, brtve, pribor za spajanje, tipli,
vijci, obujmice i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje instalacije odvodnje na
nepropusnost i protočnost. Ispitivanje
izvršiti prije zatvaranja usjeka i rova uz
izdavanje zapisnika i prisutnost nadzornog
inženjera.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.1.2.1. | UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE:
3.1.2.2. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 100 cm, dubine 1-2,5 m
ovisno o uzdužnom profilu cijevi. Iskopi su
u terenu III kategorije s izbacivanjem
materijala na 1 metar od ruba iskopa s
razupiranjem i eventualnim crpljenjem
oborinskih i podzemnih voda. Bočne
strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 70 |  | 0
2. | Iskop dimenzije 100x160 cm, dubine
do 2,5 m za izradu kontrolnog okna
svjetlih dimenzija 60x100 cm.
Iskopi su u terenu III kategorije s
izbacivanjem materijala 1 metar od iskopa
s razupiranjem i eventualnim crpljenjem
oborinske i podzemne vode.Bočne strane i
dno pravilno zacijecati i osigurati od
eventualnog urušavanja.
|  | m3 | 10 |  | 0
3. | Dobava i izrada posteljice od pijeska u
debljini 10 cm te izrada nadsloja u visini
10 cm iznad tjemena cijevi.
Izvesti po cijeloj širini rova u padu prema
padu cijevi odvodnje. Za padove veće od
6% ide dvostruki nadsloj pijeska.
|  | m3 | 15 |  | 0
4. | Zatrpavanje nakon montaže cijevi i opreme
ispitivanja na nepropusnost i funkcionalnost,
s iskopanim materijalom uz ručno i strojno
nabijanje u slojevima po 30 cm.
Nabijanjem postići čvrstoću okolnog tla.
|  | m3 | 60 |  | 0
5. | Odvoz suvišne zemlje na reciklažno
dvorište za građevinski otpad s pribavom
pratećeg lista s
kamionom. Uračunati utovar, istovar te
grubo planiranje. Rastresitost je 15%.
|  | m3 | 20 |  | 0
6. | Izrada revizionog okna svjetle tlocrtne
veličine 60x100 cm, sa stijenkama debljine
20 cm u dvostrukoj glatkoj oplati i u iskopu
s betonom C 25/30 uz dodatak 4,2%
betacementola. Poklopci su tipski lijevano
željezni dimenzija 60x60 cm,nosivosti 15kN
Penjalice ugraditi na svakih 30 cm
visine. Vrh okna odrediti prema stvarnom
stanju na terenu. Na dnu izvesti kinetu u
smjeru odvoda.Iznutra ožbukati s 2 cm
vodonepropusnim mortom u dva sloja.
|  | komada | 1 |  | 0
7. | Ugradnja plastičnih elemenata za prolaz
instalacije odvodnje kroz zid građevine i
kontrolnih okana.Prodor nakon montaže
popuniti trajno elastičnim kitom.
|  | komada | 2 |  | 0
8. | Prateći pomoćni građevinski radovi
instalacije odvodnje, izrada zidnih i podnih
usjeka, sidrenje obujmica i kuka, zatvaranje
zidnih i podnih usjeka i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.1.2.2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJE ODVODNJE:
3.1.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
1. | Dobava i montaža umivaonika od bijele
sanitarne keramike I klase zajedno sa
jednoručnom poniklanom tlačnom
mješalicom za toplu i hladnu vodu i
odvodnim kruškastim kromiranim sifonom
sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim
armiranim crijevima 3/8". Širina umivaonika
je 500 mm.
|  | komada | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža stojeće jednoručne
mješalice za umivaonike za toplu i hadnu
vodu, s pokretnim izljevom sa
fleksibilnim armiranim crijevima dužine
300 mm za priključenje na vodovodnu
instalaciju.
|  | komada | 1 |  | 0
3. | Vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje požara tip S9, punjeni prahom za gašenje čvrstih materijala, drveta, papira, odjeće, plastike, smeća, zapaljivih tekućina, ulja, masti boja i lakova te gorivih plinova, metana, propana, butana i acetilena. Prah je pod stalnim tlakom.Sustav aktivacije je pomoću udarnog gumba. Ugrađena bočica CO2 osigurava visoku pouzdanost. Mlaznica je na kraju gumenog savitljivog crijeva. Karakteristike aparata su:
Vrijeme djelovanja: 17 sek.
Domet mlaza: 5 m
Težina uređaja: 15,3 kg
Težina praha: 9 kg
Punjenje CO2: 170 g
Područje djelovanja: od -20 do + 60 °C
Radni tlak: od 11 do 13 bara
Ispitni tlak: 20 bara
Dimenzije: Ø 170 x 537 mm
|  | komada | 1 |  | 0
4. | Limeni ormarić sa staklom te bravicom i ključem za smještaj protivpožarnog aparata S9 na zid, komplet sa nosačim i vijcima za pričvršćenje ormarića.
|  | komada | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža sanitarnog pribora i to:
| etažeri od bijele sanitarne keramike | komada | 1 |  | 0
| poniklani držači za ručnike | komada | 1 |  | 0
| poniklani držači za ručnik papir | komada | 1 |  | 0
| držač sapuna od bijele sanitarne keramike | komada | 1 |  | 0
| ogledalo sa rasvjetom za umivaonike | komada | 1 |  | 0
3.1.3. | UKUPNO SANITARNA OPREMA I PRIBOR:
3.1. | REKAPITULACIJA CIJENA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
3.1.1.1 | INSTALACIJA VODOOPSKRBE
3.1.1.2. | INSTALACIJA VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
3.1.2.2. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
3.1. | SVEUKUPNI IZNOS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE

## II Šank
građevina: Šank na otvorenom
II faza "Etapne i fazne rekonstrukcije složene građevine Dalmati"
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, 22320 Drniš, OIB 24931977864
Troškovnik instalacije vodovoda i odvodnje
REDNI | OPIS STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
BROJ |  | MJERE |  | CIJENA(EUR) | CIJENA(EUR)
3.4.1. | VODOOPSKRBA
Napomena: Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke,
vodokotlići I slično) moraju biti svrstani u prva dva razreda potrošnje vode EU vodne oznake
EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu)
3.4.1.1. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Plastične polipropilenske vodovodne
cijevi za razvod hladne i tople
sanitarne vode za cjevovod u zemlji do
građevine i za razvod unutar građevine
s toplinskom izolacijom debljine 9 mm za
cijevi hladne i 13 mm za cijevi tople vode.
Montaža u zemljanom rovu te podnim i
zidnim usjecima.
Cijevi u zemlji na dubini minimalno od 1
metar dimenzija:
| NO 20 | metara | 20 |  | 0
Cijevi u zidnim i podnim usjecima dimenzija:
| NO 15 | metara | 10 |  | 0
| NO 20 | metara | 20 |  | 0
2. | Spojni i prateći materijal za plastične
PPR 80 cijevi, fusiotherm sponice, koljena,
T-komadi, redukcije, spojnice, fitinzi, brtveni
materijal, obujmice, držači, nosači armatura
(prije žbukanja),i sl. Montaža u podnim i
zidnim usjecima 5 x 5 cm.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Kuglasti plastični ravni podžbukni
ventil s rozetom i poniklanom navojnom
kapom za ugradnju na odvojcima vodovoda
i sanitarnih uređaja.
Dimenzije su:
| NO 15 | komada | 2 |  | 0
| NO 20 | komada | 2 |  | 0
5. | Kutni poniklani ventil za elektro bojler
i perilicu suđa
| NO 15 | komada | 3 |  | 0
6. | Kutni poniklani ventili za umivaonik i
sudoper, dimenzija:
| NO 10 | komada | 4 |  | 0
7. | Sitni prateći potrošni materijal i pribor za
spajanje, redukcije, spojnice,tipli, vijci i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Montaža dobavljene opreme i materijala do
potpune gotovosti sustava, punjenje
instalacije, tlačna proba, funkcionalna
proba uz izdavanje zapisnika.
Spajanje na postojeći cjevovod NO 20.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne
vodovodne instalacije uz izdavanje
zapisnika o ispravnosti i kvaliteti vode od
ovlaštene ustanove.
Ispiranje cjevovoda nakon montaže,
dezinfekcija sa klornom otopinom, te
ponovno ispiranje. Uračunati utrošak vode
za dvokratno ispiranje.
Nakon ispiranja dezinfekciju izvršiti klornom
otopinom i zadražti je u sustavu najmanje
24 sata. Nakon toga otvoriti izljevna
mjesta i potisnuti kloriranu vodu čistom
vodom.
Potrošnja vode je maksimalno tri volumena
montiranog cjevovoda.
|  | metara | 20 |  | 0
10 | Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode
(nakon dezinfekcije i drugog ispiranja) te
ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo
i izdavanje uvjerenja prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.4.1.1. | UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA:
3.4.1.2. | VODOOPSKRBA - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 50 cm, dubine do 150 cm
za montažu vanjskog podzemnog PE
cjevovoda.
Iskop je u terenu III kategorije
sa izbacivanjem materijala na 1 m
od ruba iskopa s razupiranjem i eventualno
crpljenjem oborinske i podzemne vode.
Bočne strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 20 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja posteljice od pijeska
10 cm od dna rova i 10 cm preko vrha cijevi
u cijeloj širini rova i padu prema padu cijevi.
|  | m3 | 5 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova s materijalom iskopa
nakonzavršene montaže i tlačno ispitanog
cijevovoda uz nabijanje u slojevima po 30
cm s ručnim i strojnim nabijačem do
čvrstoće okolnog tla.
|  | m3 | 18 |  | 0
4. | Ugradnja plastičnih fazonskih komada za
prolaz instalacije vodovoda kroz betonske
zidove uz brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | komada | 2 |  | 0
5. | Pomoćni građevinski radovi uz vodovodnu
instalaciju, sidrenje obujmica i kuka te izrada
usjeka 5x5 cm, zatvaranje usijeka po
| montaži i ispitivanju cjevovoda. | komplet | 1 |  | 0
6. | Transportni troškovi dovoza i odvoza
| alata i opreme, te materijala. | komplet | 1 |  | 0
3.4.1.2. | UKUPNO GRAĐEVNI RADOVI VODOOPSKRBE
3.4.2. | ODVODNJA
3.4.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za polaganje u zemlju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u terenu na sloj pijeska.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije su:
| NO 75 | metara | 30 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 75 | komada | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za niskošumnu kućnu odvodnju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u podne i zidne usjeke.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
izolaciju i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije cijevi su:
| NO 75 | metara | 5 |  | 0
| NO 50 | metara | 10 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 75 | komada | 2 |  | 0
| NO 50 | komada | 8 |  | 0
3. | Dobava i montaža krovnih kišnih odvodnih
oluka izrađeni od plastificiranog čeličnog
lima. Dimenzija oluka je 160 mm.
| Ø 160 mm | metara | 10 |  | 0
4. | Dobava i montaža odvodnih
cijevi krovne odvodnje, izrađene od
plastificiranog čeličnog lima uključivo luk
pri ulasku na tlo.
Uračunati ovjesni pribor, brtve, vijke.
Cijevi su dimenzija:
| NO 100 | metara | 10 |  | 0
5. | Sitni prateći potrošni materijal kao silikon
za brtvljenje, brtve, pribor za spajanje, tipli,
vijci, obujmice i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije odvodnje na
nepropusnost i protočnost. Ispitivanje
izvršiti prije zatvaranja usjeka i rova uz
izdavanje zapisnika i prisutnost nadzornog
inženjera.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.4.2.1. | UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE:
3.4.2.2. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 100 cm, dubine 1-2,5 m
ovisno o uzdužnom profilu cijevi. Iskopi su
u terenu III kategorije s izbacivanjem
materijala na 1 metar od ruba iskopa s
razupiranjem i eventualnim crpljenjem
oborinskih i podzemnih voda. Bočne
strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 45 |  | 0
2. | Dobava i izrada posteljice od pijeska u
debljini 10 cm te izrada nadsloja u visini
10 cm iznad tjemena cijevi.
Izvesti po cijeloj širini rova u padu prema
padu cijevi odvodnje. Za padove veće od
6% ide dvostruki nadsloj pijeska.
|  | m3 | 10 |  | 0
3. | Zatrpavanje nakon montaže cijevi i opreme
ispitivanja na nepropusnost i funkcionalnost,
s iskopanim materijalom uz ručno i strojno
nabijanje u slojevima po 30 cm.
Nabijanjem postići čvrstoću okolnog tla.
|  | m3 | 35 |  | 0
4. | Odvoz suvišne zemlje na reciklažno
dvorište za građevinski otpad s pribavom
pratećeg lista s
kamionom. Uračunati utovar, istovar te
grubo planiranje. Rastresitost je 15%.
|  | m3 | 10 |  | 0
5. | Ugradnja plastičnog elementa
za ugradnju u okno za prodor
cijevi odvodnje NO 75
|  | komada | 1 |  | 0
6. | Prateći pomoćni građevinski radovi
instalacije odvodnje, izrada zidnih i podnih
usjeka, sidrenje obujmica i kuka, zatvaranje
zidnih i podnih usjeka i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.4.2.2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJE ODVODNJE:
3.4.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
1 | Dobava i montaža dvostrukog sudopera
od inopxa I klase zajedno sa
jednoručnom poniklanom tlačnom
mješalicom za toplu i hladnu vodu i
odvodnim kruškastim kromiranim sifonom
sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim
armiranim crijevima 3/8".
|  | komada | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža profesionalne perilice
suđa za šank na otvorenom uključivo
prateći poratni materijal za montažu i
spajanje na instalaciju vodovda i odvodnje
|  | komada | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža umivaonika
od sanitarne keramike I klase zajedno sa
jednoručnom poniklanom tlačnom
mješalicom za toplu i hladnu vodu i
odvodnim kruškastim kromiranim sifonom
sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim
armiranim crijevima 3/8". Širina umivaonika
je 550 mm.
Uračunati sitni potrošni, pričvrsni i brtveni
materijal i pribor te montažu kupaonskog
ormara.
|  | komada | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža sanitarnog pribora i to:
| etažeri od bijele sanitarne keramike | komada | 1 |  | 0
| poniklani držači za ručnike | komada | 1 |  | 0
| držač sapuna od bijele sanitarne keramike | komada | 1 |  | 0
| ogledalo sa rasvjetom | komada | 1 |  | 0
3.4.3. | UKUPNO SANITARNA OPREMA I PRIBOR:
3.4. | REKAPITULACIJA CIJENA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
3.4.1.1. | INSTALACIJA VODOOPSKRBE
3.4.1.2. | INSTALACIJA VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.4.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
3.4.2.2. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.4.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
4.2.3. | SVEUKUPNI IZNOS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE

## II Višenamj. SP
građevina: Rekonstrukcija zgrade višenamjenski seljački prostor
II faza "Etapne i fazne rekonstrukcije složene građevine Dalmati"
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, 22320 Drniš, OIB 24931977864
Troškovnik instalacije vodovoda i odvodnje
REDNI | OPIS STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
BROJ |  | MJERE |  | CIJENA(EUR) | CIJENA(EUR)
Napomena: Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke,
vodokotlići I slično) moraju biti svrstani u prva dva razreda potrošnje vode EU vodne oznake
EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu)
3.3.1. | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
1. | Vodovodne PEHD cijevi za montažu u
zemljanom rovu na posteljicu od pijeska za
protivpožarni hidrant, razvod od
vodovodnog okna do građevine
Dimenzija cijevi su:
| NO 32 | metara | 5 |  | 0
2. | Čelične pocinčane vodovodne cijevi za
protivpožarni hidrant, razvod unutar
građevine.
Dimenzija cijevi su:
| NO 32 | metara | 5 |  | 0
3. | Unutarnji hidrantski ormarić dimenzije
500x500x140 mm za priključenje na
hidrantsku mrežu NO32, sa tlačnom
vatrogasnom cijevi NO 25, 20 m, sa
spojnicama, kutnim ventilom, okretnim
nastavkom, redukcijskom spojnicom sa
kosimgrlom NO32/NO25 i Al mlaznicom
| NO 25 sa ventilom, promjer usnika je 8mm. | komada | 1 |  | 0
4. | Vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje požara tip S9, punjeni prahom za gašenje čvrstih materijala, drveta, papira, odjeće, plastike, smeća, zapaljivih tekućina, ulja, masti boja i lakova te gorivih plinova, metana, propana, butana i acetilena. Prah je pod stalnim tlakom.Sustav aktivacije je pomoću udarnog gumba. Ugrađena bočica CO2 osigurava visoku pouzdanost. Mlaznica je na kraju gumenog savitljivog crijeva. Karakteristike aparata su:
Vrijeme djelovanja: 17 sek.
Domet mlaza: 5 m
Težina uređaja: 15,3 kg
Težina praha: 9 kg
Punjenje CO2: 170 g
Područje djelovanja: od -20 do + 60 °C
Radni tlak: od 11 do 13 bara
Ispitni tlak: 20 bara
Dimenzije: Ø 170 x 537 mm
|  | komada | 2 |  | 0
5. | Limeni ormarić sa staklom te bravicom i ključem za smještaj protivpožarnog aparata S9 na zid, komplet sa nosačim i vijcima za pričvršćenje ormarića.
|  | komada | 1 |  | 0
6. | Demontaža postojećeg ukopanog vodovodnog cjevovoda dimenzije NO 25 radi zamjene istog sa dimenzijom NO 32 na potezu od vodovodnog okna kod RO5 do revizionog okna kod RO8.
| NO 25 | metara | 60 |  | 0
7. | Plastične polipropilenske vodovodne
cijevi za razvod hladne i tople
sanitarne vode za cjevovod u zemlji do
građevine i za razvod unutar građevine
s toplinskom izolacijom debljine 9 mm za
cijevi hladne i 13 mm za cijevi tople vode.
Montaža u zemljanom rovu te podnim i
zidnim usjecima.
Cijevi u zemlji na dubini minimalno od 1
metar dimenzija:
| NO 32 | metara | 50 |  | 0
8. | Spojni i prateći materijal za plastične
PPR 80 cijevi, fusiotherm sponice, koljena,
T-komadi, redukcije, spojnice, fitinzi, brtveni
materijal, obujmice, držači, nosači armatura
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Sitni potrošni prateći materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | Montaža dobavljene opreme i materijala,
punjenje instalacija, tlačana i funkcionalna
| proba uz izdavanje zapisnika. | komplet | 1 |  | 0
11. | Transportni troškovi dovoza materijala i
alata te odvdozas preostalog materijala i
| alata. | komplet | 1 |  | 0
3.3.1. | UKUPNO INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
3.3.2. | HIDRANTSKA MREŽA - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 50 cm, dubine do 150 cm
za montažu vanjskog podzemnog PE
cjevovoda.
Iskop je u terenu III kategorije
sa izbacivanjem materijala na 1 m
od ruba iskopa s razupiranjem i eventualno
crpljenjem oborinske i podzemne vode.
Bočne strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 65 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja posteljice od pijeska
10 cm od dna rova i 10 cm preko vrha cijevi
u cijeloj širini rova i padu prema padu cijevi.
|  | m3 | 15 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova s materijalom iskopa
nakonzavršene montaže i tlačno ispitanog
cijevovoda uz nabijanje u slojevima po 30
cm s ručnim i strojnim nabijačem do
čvrstoće okolnog tla.
|  | m3 | 50 |  | 0
4. | Ugradnja plastičnih fazonskih komada za
prolaz instalacije vodovoda kroz betonske
zidove uz brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | komada | 6 |  | 0
5. | Pomoćni građevinski radovi uz vodovodnu
instalaciju, sidrenje obujmica i kuka te izrada
usjeka 5x5 cm, zatvaranje usijeka po
| montaži i ispitivanju cjevovoda. | komada | 1 |  | 0
6. | Transportni troškovi dovoza i odvoza
| alata i opreme, te materijala. | komada | 1 |  | 0
3.3.2. | UKUPNO GRAĐEVNI RADOVI HIDRANTSKE MREŽE
3.3.1. | UKUPNO INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
UKUPNO bez PDV-a

## III Restoran
građevina: Rekonstrukcija restorana
III faza "Etapne i fazne rekonstrukcije složene građevine Dalmati"
Put Čikole 4, Pakovo Selo, 22320 Drniš, Grad Drniš, na k.č. br. 817/13 k.o. Pakovo Selo
investitor: Dalmati d.o.o., Postolarska 6, 22320 Drniš, OIB 24931977864
Troškovnik instalacije vodovoda i odvodnje
REDNI | OPIS STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
BROJ |  | MJERE |  | CIJENA(EUR) | CIJENA(EUR)
3.2.1. | VODOOPSKRBA
Napomena: Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke,
vodokotlići I slično) moraju biti svrstani u prva dva razreda potrošnje vode EU vodne oznake
EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu)
3.2.1.1. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Demontaža postojećeg ukopanog vodovodnog cjevovoda dimenzije NO 25 radi zamjene istog sa dimenzijom NO 32 na potezu od postojećeg priključka za kuhinju do revizionog okna kod postojećih sanitarija za osoblje.
| NO 25 | metara | 50 |  | 0
2. | Plastične polipropilenske vodovodne
cijevi za razvod hladne i tople
sanitarne vode za cjevovod u zemlji do
građevine i za razvod unutar građevine
s toplinskom izolacijom debljine 9 mm za
cijevi hladne i 13 mm za cijevi tople vode.
Montaža u zemljanom rovu te podnim i
zidnim usjecima.
Cijevi u zemlji na dubini minimalno od 1
metar dimenzija:
| NO 32 | metara | 70 |  | 0
Cijevi u zidnim i podnim usjecima dimenzija:
| NO 15 | metara | 35 |  | 0
| NO 20 | metara | 35 |  | 0
| NO 25 | metara | 40 |  | 0
3. | Spojni i prateći materijal za plastične
PPR 80 cijevi, fusiotherm sponice, koljena,
T-komadi, redukcije, spojnice, fitinzi, brtveni
materijal, obujmice, držači, nosači armatura
(prije žbukanja),i sl. Montaža u podnim i
zidnim usjecima 5 x 5 cm.
|  | komada | 1 |  | 0
4. | Kuglasti plastični ravni podžbukni
ventil s rozetom i poniklanom navojnom
kapom za ugradnju na odvojcima vodovoda
i sanitarnih uređaja.
Dimenzije su:
| NO 15 | komada | 2 |  | 0
| NO 20 | komada | 2 |  | 0
| NO 25 | komada | 2 |  | 0
5. | Kutni poniklani ventili za
umivaonike, WC vodokotliće i sudopere
dimenzija:
| NO 10 | komada | 30 |  | 0
6 | Kutni poniklani ventil za bojler
| NO 15 | komada | 2 |  | 0
7. | Čelične pocinčane vodovodne cijevi za
protivpožarne hidrante, razvod unutar
građevine.
Dimenzija cijevi su:
| NO 32 | metara | 10 |  | 0
8. | Unutarnji hidrantski ormarić dimenzije
500x500x140 mm za priključenje na
hidrantsku mrežu NO32, sa tlačnom
vatrogasnom cijevi NO 25, 20 m, sa
spojnicama, kutnim ventilom, okretnim
nastavkom, redukcijskom spojniciom sa
kosimgrlom NO32/NO25 i Al mlaznicom
NO 25 sa ventilom, promjer usnika je 8mm.
|  | komada | 2 |  | 0
9. | Sitni prateći potrošni materijal i pribor za
spajanje, redukcije, spojnice,tipli, vijci i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | Montaža dobavljene opreme i materijala do
potpune gotovosti sustava, punjenje
instalacije, tlačna proba, funkcionalna
proba uz izdavanje zapisnika.
Spajanje na postojeći cjevovod NO 25.
|  | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne
vodovodne instalacije uz izdavanje
zapisnika o ispravnosti i kvaliteti vode od
ovlaštene ustanove.
Ispiranje cjevovoda nakon montaže,
dezinfekcija sa klornom otopinom, te
ponovno ispiranje. Uračunati utrošak vode
za dvokratno ispiranje.
Nakon ispiranja dezinfekciju izvršiti klornom
otopinom i zadražti je u sustavu najmanje
24 sata. Nakon toga otvoriti izljevna
mjesta i potisnuti kloriranu vodu čistom
vodom.
Potrošnja vode je maksimalno tri volumena
montiranog cjevovoda.
|  | metara | 40 |  | 0
12. | Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode
(nakon dezinfekcije i drugog ispiranja) te
ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo
i izdavanje uvjerenja prema Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
|  | komada | 1 |  | 0
3.2.1.1. | UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA:
3.2.1.2. | VODOOPSKRBA - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 50 cm, dubine do 150 cm za demontažu postojećeg cjevovoda NO 25 i montažu novih cjevovoda NO 32.
Iskop je u terenu III kategorije
sa izbacivanjem materijala na 1 m
od ruba iskopa s razupiranjem i eventualno
crpljenjem oborinske i podzemne vode.
Bočne strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 50 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja posteljice od pijeska
10 cm od dna rova i 10 cm preko vrha cijevi
u cijeloj širini rova i padu prema padu cijevi.
|  | m3 | 10 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova s materijalom iskopa
nakonzavršene montaže i tlačno ispitanog
cijevovoda uz nabijanje u slojevima po 30
cm s ručnim i strojnim nabijačem do
čvrstoće okolnog tla.
|  | m3 | 40 |  | 0
4. | Ugradnja plastičnih fazonskih komada za
prolaz instalacije vodovoda kroz betonske
zidove uz brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | komada | 3 |  | 0
5. | Pomoćni građevinski radovi uz vodovodnu
instalaciju, sidrenje obujmica i kuka te izrada
usjeka 5x5 cm, zatvaranje usijeka po
| montaži i ispitivanju cjevovoda. | komplet | 1 |  | 0
6. | Transportni troškovi dovoza i odvoza
| alata i opreme, te materijala. | komplet | 1 |  | 0
3.2.1.2 | UKUPNO GRAĐEVNI RADOVI VODOOPSKRBE
3.2.2. | ODVODNJA
3.2.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za polaganje u zemlju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u terenu na sloj pijeska.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije su:
| NO 160 | metara | 10 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 160 | komada | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža odvodnih plastičnih
cijevi i fazonskih komada s brtvama za
odvodnju kućne sanitarne i oborinske
odvodnje za niskošumnu kućnu odvodnju.
Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom.
Cijevi polagati u podne i zidne usjeke.
Uračunati sav materijal za pričvršćenje,
izolaciju i ispitivanje na nepropusnost.
Dimenzije cijevi su:
| NO 50 | metara | 30 |  | 0
| NO 160 | metara | 20 |  | 0
Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve)
| NO 50 | komada | 40 |  | 0
| NO 160 | komada | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PE fazonskih komada
za spoj PE cijevi i stijenke kontrolnog okna
sa brtvom
cijevi promjera:
| NO 160 | komada | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža krovnih kišnih odvodnih
oluka izrađeni od plastificiranog čeličnog
lima. Dimenzija oluka je 160 mm.
| Ø 160 mm | metara | 30 |  | 0
5. | Dobava i montaža odvodnih
cijevi krovne odvodnje, izrađene od
plastificiranog čeličnog lima uključivo luk
pri ulasku na tlo.
Uračunati ovjesni pribor, brtve, vijke.
Cijevi su dimenzija:
| NO 100 | metara | 20 |  | 0
6. | Izmještanje postojeće odvodne vertikale kišnog odvoda kod sanitarija za goste na novu lokaciju prema nacrtu i spajanje sa odvodnim žljebom.
|  | komada | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža krovnog odvoda za ravni krov za ugradnju na krov dogradnje 1. Tip krovnog odvoda kao model PipeLife, HL64 sa horizontalnim odvodom promjera NO 75/110 mm, protok vode je do 7,18 l/sek.Isporučiti komplet sa hvataćem lišća, prirubnicom od inoxa, krilnim maticama, redukcijom 110/75, brtvećom prirubnicom i pripadajućim brtvenim materijalom.
|  | komada | 1 |  | 0
8. | Zamjena separatora masti i ulja kuhinje restorana novim obujma 1.000 l, komplet. Postojeći separator potpuno ukloniti. Osigurati iskop od urušavanja, po potrebi proširiti iskop za cca 2m3. Novi separator, uključujući kompletnu opremu, ugraditi po uputstvu proizvođača i spojiti.Dobava i ugradba tipskog odjeljivača masti i ulja kapaciteta Q = 10 L/sek Odjeljivač (separator) je namijenjen za podzemu ugradbu dubine ugradnje ispod zone smrzavanja. Izrađen od polietilena. S integriranim taložnikom mulja i automatskim zatvaračem (sigurnosnim ventil plovkom) protiv prelijevanja ulja/masti. Kalibriran za tekućine gustoće od 0,85 do 0,95 g/cm³. Polietilenska gornja sekcija poklopca, vertikalno i lateralno podesiva. Poklopci od lijevanog željeza s ključem za podizanje prema EN 124 u klasama opterećenja B (12,5 t) . Dovod i odvod prema DIN 19537 za PE cijevi.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Sitni prateći potrošni materijal kao silikon
za brtvljenje, brtve, pribor za spajanje, tipli,
vijci, obujmice i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje instalacije odvodnje na
nepropusnost i protočnost. Ispitivanje
izvršiti prije zatvaranja usjeka i rova uz
izdavanje zapisnika i prisutnost nadzornog
inženjera.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.2.2.1. | UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE:
3.2.2.2. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop rova širine 100 cm, dubine 1-2,5 m
ovisno o uzdužnom profilu cijevi. Iskopi su
u terenu III kategorije s izbacivanjem
materijala na 1 metar od ruba iskopa s
razupiranjem i eventualnim crpljenjem
oborinskih i podzemnih voda. Bočne
strane i dno pravilno zacijecati.
|  | m3 | 10 |  | 0
2. | Dobava i izrada posteljice od pijeska u
debljini 10 cm te izrada nadsloja u visini
10 cm iznad tjemena cijevi.
Izvesti po cijeloj širini rova u padu prema
padu cijevi odvodnje. Za padove veće od
6% ide dvostruki nadsloj pijeska.
|  | m3 | 2 |  | 0
3. | Zatrpavanje nakon montaže cijevi i opreme
ispitivanja na nepropusnost i funkcionalnost,
s iskopanim materijalom uz ručno i strojno
nabijanje u slojevima po 30 cm.
Nabijanjem postići čvrstoću okolnog tla.
|  | m3 | 8 |  | 0
4. | Odvoz suvišne zemlje na reciklažno
dvorište za građevinski otpad s pribavom
pratećeg lista s
kamionom. Uračunati utovar, istovar te
grubo planiranje. Rastresitost je 15%.
|  | m3 | 2 |  | 0
5. | Ugradnja plastičnih elemenata za prolaz
instalacije odvodnje kroz zid građevine i
kontrolnih okana.Prodor nakon montaže
popuniti trajno elastičnim kitom.
|  | komada | 2 |  | 0
6 | Prateći pomoćni građevinski radovi
instalacije odvodnje, izrada zidnih i podnih
usjeka, sidrenje obujmica i kuka, zatvaranje
zidnih i podnih usjeka i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.2.2.2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJE ODVODNJE:
3.2.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
1 | Dobava i montaža umivaonika od bijele
sanitarne keramike I klase zajedno sa
jednoručnom poniklanom tlačnom
mješalicom za toplu i hladnu vodu i
odvodnim kruškastim kromiranim sifonom
sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim
armiranim crijevima 3/8". Širina umivaonika
je 500 mm.
|  | komada | 6 |  | 0
2 | Dobava i montaža stojeće jednoručne
mješalice za umivaonike za toplu i hadnu
vodu, s pokretnim izljevom sa
fleksibilnim armiranim crijevima dužine
300 mm za priključenje na vodovodnu
instalaciju.
|  | komada | 6 |  | 0
3 | Dobava i montaža konzolne WC školjke
I klase sa bočnim odvodom i niskomontaž.
ugradbenim vodokotlićem i pripadajućom
armaturom za ispiranje, uključivo daska,
plastična cijev 5/4" te pričvrsni i brtveni
materijal.
|  | komada | 5 |  | 0
4 | Dobava i montaža umivaonika od inoxa
zajedno sa jednoručnom poniklanom
slavinom za hladnu vodu i
odvodnim kruškastim kromiranim sifonom
sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim
armiranim crijevima 3/8". Širina umivaonika
je 500 mm.
|  | komada | 2 |  | 0
5 | Vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje požara tip S9, punjeni prahom za gašenje čvrstih materijala, drveta, papira, odjeće, plastike, smeća, zapaljivih tekućina, ulja, masti boja i lakova te gorivih plinova, metana, propana, butana i acetilena. Prah je pod stalnim tlakom.Sustav aktivacije je pomoću udarnog gumba. Ugrađena bočica CO2 osigurava visoku pouzdanost. Mlaznica je na kraju gumenog savitljivog crijeva. Karakteristike aparata su:
Vrijeme djelovanja: 17 sek.
Domet mlaza: 5 m
Težina uređaja: 15,3 kg
Težina praha: 9 kg
Punjenje CO2: 170 g
Područje djelovanja: od -20 do + 60 °C
Radni tlak: od 11 do 13 bara
Ispitni tlak: 20 bara
Dimenzije: Ø 170 x 537 mm
|  | komada | 4 |  | 0
6 | Limeni ormarić sa staklom te bravicom i ključem za smještaj protivpožarnog aparata S9 na zid, komplet sa nosačim i vijcima za pričvršćenje ormarića.
|  | komada | 4 |  | 0
7 | Dobava i montaža sanitarnog pribora i to:
| etažeri od bijele sanitarne keramike | komada | 6 |  | 0
| poniklani držači za ručnike | komada | 6 |  | 0
| poniklani držači za ručnik papir | komada | 6 |  | 0
| držač sapuna od bijele sanitarne keramike | komada | 6 |  | 0
| ogledalo sa rasvjetom za umivaonike | komada | 6 |  | 0
3.2.3. | UKUPNO SANITARNA OPREMA I PRIBOR:
3.2. | REKAPITULACIJA CIJENA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
3.2.1.1 | INSTALACIJA VODOOPSKRBE
3.2.1.2. | INSTALACIJA VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
3.2.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2.3. | SANITARNA OPREMA I PRIBOR
3.2. | SVEUKUPNI IZNOS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE